## Planilha1
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Classificação Orçamentária | Valor Unitário | BDI-Acórdão 2622/2013 – TCU | Valor Unitário com BDI | Valor Total do Item
16.8%
1 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 140 x 3,6 mm | Unidades | 50 | 33903024 | R$ 0,19 | 0.03 | 0.22 | 11
2 | ABRAÇADEIRA TIPO "D" PARA ELETRODUTOS 01" | Unidades | 10 | 33903024 | R$ 1,23 | 0.21 | 1.44 | 14.4
3 | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO DE GAVETA 1/2" OU 3/4" | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 22,71 | 3.82 | 26.53 | 26.53
4 | ACIONADOR MANUAL CONVENCIONAL - ALARME DE INCÊNDIO | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 77,24 | 12.98 | 90.22 | 90.22
5 | AÇO CA-50, 6,3MM, VERGALHÃO | Quilograma | 1 | 33903024 | R$ 7,20 | 1.21 | 8.41 | 8.41
6 | ADAPTADOR CURTO (SOLDÁVEL COM BOLSA E ROSCA) 25 MM X 3/4" | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 0,69 | 0.12 | 0.81 | 0.81
7 | ADAPTADOR PVC PARA SIFÃO 40 MM X 11/4" | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 0,88 | 0.15 | 1.03 | 1.03
8 | ADAPTADOR PVC PARA SIFÃO METÁLICO COM ANEL BORRACHA (JE) 40 MM X 1 1/2" | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 0,90 | 0.15 | 1.05 | 1.05
9 | ADAPTADOR PVC PARA VÁLVULA PIA OU LAVATÓRIO 40 MM | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 0,38 | 0.06 | 0.44 | 0.44
10 | ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 37,66 | 6.33 | 43.99 | 43.99
11 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMAÇÃO | Litro | 1 | 33903024 | R$ 5,41 | 0.91 | 6.32 | 6.32
12 | AGUARRÁS MINERAL | Litro | 1 | 33903024 | R$ 11,69 | 1.96 | 13.65 | 13.65
13 | ANDAIME TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE, LARGURA DE 1 ATÉ 1,5M E ALTURA DE 1,0M (LOCAÇÃO) | Unidades | 10 | 33903024 | R$ 15,00 | 2.52 | 17.52 | 175.2
14 | ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 06 BWG) | Quilograma | 1 | 33903024 | R$ 13,09 | 2.2 | 15.29 | 15.29
15 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG | Quilograma | 1 | 33903024 | R$ 10,88 | 1.83 | 12.71 | 12.71
16 | ARAME RECOZIDO (DIÂMETRO DO FIO: 1,25 MM / BITOLA: 18 BWG) | Unidades | 5 | 33903024 | R$ 12,75 | 2.14 | 14.89 | 74.45
17 | AREIA FINA | Metro Cúbico | 1 | 33903024 | R$ 37,00 | 6.22 | 43.22 | 43.22
18 | AREIA GROSSA | Metro Cúbico | 1 | 33903024 | R$ 62,50 | 10.5 | 73 | 73
19 | AREIA MEDIA | Metro Cúbico | 1 | 33903024 | R$ 52,48 | 8.82 | 61.3 | 61.3
20 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACII | Quilogramas | 200 | 33903024 | R$ 1,06 | 0.18 | 1.24 | 248
21 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | Quilogramas | 200 | 33903024 | R$ 1,75 | 0.29 | 2.04 | 408
22 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | Quilograma | 1 | 33903024 | R$ 0,62 | 0.1 | 0.72 | 0.72
23 | ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PÓ PARA FIXAÇÃO DE PEÇAS CERÂMICAS (ACI) | Quilograma | 1 | 33903024 | R$ 0,57 | 0.1 | 0.67 | 0.67
24 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO | Quilograma | 1 | 33903024 | R$ 0,59 | 0.1 | 0.69 | 0.69
25 | ARGAMASSA PRONTA PARA REVESTIMENTO INTERNO EM PAREDES | Quilogramas | 200 | 33903024 | R$ 0,38 | 0.06 | 0.44 | 88
26 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO - TIPO CONVENCIONAL | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 29,40 | 4.94 | 34.34 | 34.34
27 | BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 554,86 | 93.22 | 648.08 | 648.08
28 | BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 111,37 | 18.71 | 130.08 | 130.08
29 | BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MINIMO 3CM | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 145,40 | 24.43 | 169.83 | 169.83
30 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSÃO) | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 5,98 | 1 | 6.98 | 6.98
31 | BARRA ROSCÁVEL 3/8" (TIRANTE) | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 6,95 | 1.17 | 8.12 | 8.12
32 | BARRAS ANTIPÂNICO COM CHAVE AÇO CARBONO CINZA PRATA | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 776,17 | 130.4 | 906.57 | 906.57
33 | BATERIA 12V 7.2 AH (CÓDIGO BAT.001.0001- E) | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 88,29 | 14.83 | 103.12 | 103.12
34 | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, *35 CM X 15* CM, E = *8* CM, COR NATURAL | Metro Quadrado | 1 | 33903024 | R$ 38,56 | 6.48 | 45.04 | 45.04
35 | BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL P/ VASO SANITÁRIO 1.1/2" (40MM) | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 3,24 | 0.54 | 3.78 | 3.78
36 | BOMBA DE REMOÇÃO DE CONDENSADOS COM CAPACIDADE ATÉ 36.000 BTU/H | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 490,40 | 82.39 | 572.79 | 572.79
37 | BOMBA DE REMOÇÃO DE CONDENSADOS COM CAPACIDADE ATÉ 60.000 BTU/H | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 617,69 | 103.77 | 721.46 | 721.46
38 | BOMBAS DE HIDRANTE DE 4 CV, Q1= 16,8 M³/H, HMT1= 23,86 M.C.A, Q2= 25,2 M³/H, MT2=15,1 M.C.A | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 3.536,53 | 594.14 | 4130.67 | 4130.67
39 | BOX RETO 1'' | Unidades | 50 | 33903024 | R$ 5,17 | 0.87 | 6.04 | 302
40 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 1,5MM², TP PIRASTIC PIRELLI OUEQUIV | Unidades | 200 | 33903024 | R$ 1,07 | 0.18 | 1.25 | 250
41 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 10MM², TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | Metros | 100 | 33903024 | R$ 8,98 | 1.51 | 10.49 | 1049
42 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM², TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | Metros | 300 | 33903024 | R$ 1,93 | 0.32 | 2.25 | 675
43 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM², TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | Unidades | 100 | 33903024 | R$ 3,37 | 0.57 | 3.94 | 394
44 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 6MM², TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV | Unidades | 100 | 33903024 | R$ 4,21 | 0.71 | 4.92 | 492
45 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 5E | Metros | 915 | 33903024 | R$ 1,21 | 0.2 | 1.41 | 1290.15
46 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 | Metros | 915 | 33903024 | R$ 1,83 | 0.31 | 2.14 | 1958.1
47 | CAIXA DE INCÊNDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE AÇO, PORTA COM VENTILAÇÃO, VISOR COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTÁTICA VERMELHA | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 219,88 | 36.94 | 256.82 | 256.82
48 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV" | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 1,46 | 0.25 | 1.71 | 1.71
49 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 4" EM FERRO GALV" | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 3,09 | 0.52 | 3.61 | 3.61
50 | Caixa De Passagem Metalica De Sobrepor Com Tampa Parafusada, Dimensoes 20 X 20 X 10 Cm | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 29,70 | 4.99 | 34.69 | 34.69
51 | CAIXA DE SOBREPOR P/ UM RJ 45 CATEGORIA 5E FÊMEA | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 9,53 | 1.6 | 11.13 | 11.13
52 | CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA | Quilograma | 1 | 33903024 | R$ 0,60 | 0.1 | 0.7 | 0.7
53 | CAL HIDRATADA P/ PINTURA | Quilograma | 1 | 33903024 | R$ 1,00 | 0.17 | 1.17 | 1.17
54 | CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS | Quilograma | 1 | 33903024 | R$ 0,51 | 0.09 | 0.6 | 0.6
55 | CANOPLA COM ALAVANCA PARA VÁLVULA DE DESCARGA DE DEFICIENTE | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 209,09 | 35.13 | 244.22 | 244.22
56 | CANOPLA HYDRA-MAX OU SIMILAR BRANCA ACABAMENTO MAX P/ BASE DE VÁLVULA DESCARGA HYDRA DECA 4900.C.MAX | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 39,38 | 6.62 | 46 | 46
57 | Capacitor de Fase - Compressor 9.000BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 38,98 | 6.55 | 45.53 | 45.53
58 | Capacitor de fase compressor - 24.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 37,77 | 6.35 | 44.12 | 44.12
59 | Capacitor de fase compressor - 30.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 48,25 | 8.11 | 56.36 | 56.36
60 | Capacitor de fase compressor - 36.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 55,10 | 9.26 | 64.36 | 64.36
61 | Capacitor de Fase Compressor 48.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 66,45 | 11.16 | 77.61 | 77.61
62 | Capacitor de Fase Compressor 60.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 67,94 | 11.41 | 79.35 | 79.35
63 | Capacitor de fase do ventilador do condensador - 24.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 38,00 | 6.38 | 44.38 | 44.38
64 | Capacitor de fase do ventilador do condensador - 30.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 42,00 | 7.06 | 49.06 | 49.06
65 | Capacitor de fase do ventilador do condensador - 36.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 46,50 | 7.81 | 54.31 | 54.31
66 | Capacitor de fase do ventilador do condensador - 48.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 55,85 | 9.38 | 65.23 | 65.23
67 | Capacitor de fase do ventilador do condensador - 60.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 63,80 | 10.72 | 74.52 | 74.52
68 | Capacitor de fase do ventilador do condensador - 9.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 24,55 | 4.12 | 28.67 | 28.67
69 | Capacitor de fase do ventilador do evaporador - 24.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 22,57 | 3.79 | 26.36 | 26.36
70 | Capacitor de fase do ventilador do evaporador - 30.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 25,12 | 4.22 | 29.34 | 29.34
71 | Capacitor de fase do ventilador do evaporador - 36.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 37,62 | 6.32 | 43.94 | 43.94
72 | Capacitor de fase do ventilador do evaporador - 48.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 38,06 | 6.39 | 44.45 | 44.45
73 | Capacitor de fase do ventilador do evaporador - 60.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 48,51 | 8.15 | 56.66 | 56.66
74 | Capacitor de fase do ventilador do evaporador - 9.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 15,00 | 2.52 | 17.52 | 17.52
75 | CARRAPETA PARA TORNEIRA DE 3/4 com vedante | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 0,56 | 0.09 | 0.65 | 0.65
76 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E=12,5MM, 1200X2400MM (LXC) | Metro Quadrado | 1 | 33903024 | R$ 12,48 | 2.1 | 14.58 | 14.58
77 | CHAPA DE LAMINADO MELAMÍNICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | Metro Quadrado | 1 | 33903024 | R$ 36,14 | 6.07 | 42.21 | 42.21
78 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 20 MM | Metros Quadrados | 10 | 33903024 | R$ 58,55 | 9.84 | 68.39 | 683.9
79 | Chumbador De Aco, Diametro 1/2", Comprimento 75 Mm | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 4,95 | 0.83 | 5.78 | 5.78
80 | CHUVEIRO ELÉTRICO PLASTICO/PVC CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS TIPO DUCHA 110/220V | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 235,81 | 39.62 | 275.43 | 275.43
81 | CIMENTO BRANCO | Quilograma | 1 | 33903024 | R$ 3,05 | 0.51 | 3.56 | 3.56
82 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Quilogramas | 300 | 33903024 | R$ 0,51 | 0.09 | 0.6 | 180
83 | COMPRESSOR PARA SPLIT DE 24.000 BTU/H | Unidades | 2 | 33903025 | R$ 764,09 | 128.37 | 892.46 | 1784.92
84 | COMPRESSOR PARA SPLIT DE 30.000 BTU/H | Unidades | 8 | 33903025 | R$ 878,75 | 147.63 | 1026.38 | 8211.04
85 | COMPRESSOR PARA SPLIT DE 36.000 BTU/H | Unidades | 8 | 33903025 | R$ 1.074,89 | 180.58 | 1255.47 | 10043.76
86 | COMPRESSOR PARA SPLIT DE 48.000 BTU/H | Unidades | 4 | 33903025 | R$ 1.431,91 | 240.56 | 1672.47 | 6689.88
87 | COMPRESSOR PARA SPLIT DE 60.000 BTU/H | Unidades | 4 | 33903025 | R$ 1.704,51 | 286.36 | 1990.87 | 7963.48
88 | COMPRESSOR PARA SPLIT DE 9.000 BTU/H | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 648,50 | 108.95 | 757.45 | 757.45
89 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP= 100 +/- 20MM | Metro Cúbico | 1 | 33903024 | R$ 281,34 | 47.27 | 328.61 | 328.61
90 | CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 01", COM TAMPA CEGA | Unidades | 5 | 33903024 | R$ 12,18 | 2.05 | 14.23 | 71.15
91 | CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 01", COM TAMPA CEGA | Unidades | 5 | 33903024 | R$ 12,60 | 2.12 | 14.72 | 73.6
92 | CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 01", COM TAMPA CEGA | Unidades | 5 | 33903024 | R$ 13,71 | 2.3 | 16.01 | 80.05
93 | CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 01", COM TAMPA | Unidades | 5 | 33903024 | R$ 13,26 | 2.23 | 15.49 | 77.45
94 | CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 01", COM TAMPA CEGA | Unidades | 5 | 33903024 | R$ 13,26 | 2.23 | 15.49 | 77.45
95 | CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 01", COM TAMPA CEGA | Unidades | 5 | 33903024 | R$ 15,67 | 2.63 | 18.3 | 91.5
96 | CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL DE 01", COM TAMPA CEGA | Unidades | 5 | 33903024 | R$ 14,99 | 2.52 | 17.51 | 87.55
97 | CONECTOR BNC DE METAL COM MOLA E PARAFUSO PARA CABO COAXIAL | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 2,24 | 0.38 | 2.62 | 2.62
98 | CONECTOR CATEGORIA 5E FÊMEA | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 2,50 | 0.42 | 2.92 | 2.92
99 | CONECTOR CATEGORIA 6 FÊMEA | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 2,75 | 0.46 | 3.21 | 3.21
100 | CONECTOR MECÂNICO SPLIT-BOLT PARA CABO 70 MM² | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 18,45 | 3.1 | 21.55 | 21.55
101 | CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM² | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 4,82 | 0.81 | 5.63 | 5.63
102 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO DE BRONZE P/ CABO 6-10MM² | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 5,50 | 0.92 | 6.42 | 6.42
103 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO DE COBRE P/ CABO 16MM² | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 6,46 | 1.09 | 7.55 | 7.55
104 | CONECTOR RETO DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL EM QUADROS | Unidades | 10 | 33903024 | R$ 2,92 | 0.49 | 3.41 | 34.1
105 | CONECTOR RJ-45 MACHO CAT. 05e | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 0,39 | 0.07 | 0.46 | 0.46
106 | CONECTOR RJ-45 MACHO CAT. 06 | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 0,81 | 0.14 | 0.95 | 0.95
107 | CONECTOR SINDAL DE 10MM | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 11,16 | 1.87 | 13.03 | 13.03
108 | CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 7,05 | 1.18 | 8.23 | 8.23
109 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 570,31 | 95.81 | 666.12 | 666.12
110 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 158,89 | 26.69 | 185.58 | 185.58
111 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 245,92 | 41.31 | 287.23 | 287.23
112 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 439,82 | 73.89 | 513.71 | 513.71
113 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 1.134,92 | 190.67 | 1325.59 | 1325.59
114 | Controle Remoto para Condicionadores de AR - modelos diversos | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 28,13 | 4.73 | 32.86 | 32.86
115 | CURVA DE COBRE 3/4" | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 6,24 | 1.05 | 7.29 | 7.29
116 | CURVA DE COBRE 5/8" | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 5,42 | 0.91 | 6.33 | 6.33
117 | CURVA DE COBRE 7/8" | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 11,16 | 1.87 | 13.03 | 13.03
118 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, LEVE, DIÂMETRO 1'' PAREDE | Metros | 200 | 33903024 | R$ 8,87 | 1.49 | 10.36 | 2072
119 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC (01") | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 8,76 | 1.47 | 10.23 | 10.23
120 | EMULSÃO ADESIVA PARA ARGAMASSA | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 164,74 | 27.68 | 192.42 | 192.42
121 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL - 500 ML | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 23,47 | 3.94 | 27.41 | 27.41
122 | EXTINTOR DE ÁGUA 10L | Unidade | 1 | 44905224 | R$ 171,20 | 28.76 | 199.96 | 199.96
123 | EXTINTOR DE CO2 DE 6 KG | Unidade | 1 | 44905224 | R$ 93,33 | 15.68 | 109.01 | 109.01
124 | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC DE 12 KG | Unidade | 1 | 44905224 | R$ 185,79 | 31.21 | 217 | 217
125 | EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC DE 6 KG | Unidade | 1 | 44905224 | R$ 108,25 | 18.19 | 126.44 | 126.44
126 | FECHADURA TUBULAR CROMADA, MAÇANETA DIÂMETRO *30* MM, CILINDRO CENTRAL COM CHAVE EXTERNA E BOTÃO INTERNO, MAQUINA *70* MM - COMPLETA | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 47,28 | 7.94 | 55.22 | 55.22
127 | FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 04 VIAS | Unidades | 200 | 33903024 | R$ 9,27 | 1.56 | 10.83 | 2166
128 | Filtro de Ar - 24.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 21,27 | 3.57 | 24.84 | 24.84
129 | Filtro de Ar - 30.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 22,89 | 3.85 | 26.74 | 26.74
130 | Filtro de Ar - 36.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 22,89 | 3.85 | 26.74 | 26.74
131 | Filtro de Ar - 48.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 29,31 | 4.92 | 34.23 | 34.23
132 | Filtro de Ar - 60.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 40,14 | 6.74 | 46.88 | 46.88
133 | Filtro de ar - 9.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 21,31 | 3.58 | 24.89 | 24.89
134 | FITA 12 mm PARA ROTULADORA | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 82,28 | 13.82 | 96.1 | 96.1
135 | FITA ADESIVA ALUMINIZADA - APLICAÇÃO REFRIGERAÇÃO - AR CONDICIONADO 48MM X 45M | Unidades | 20 | 33903025 | R$ 5,29 | 0.89 | 6.18 | 123.6
136 | FITA ADESIVA ASFÁLTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 62,53 | 10.51 | 73.04 | 73.04
137 | FITA ANTIDERRAPANTE PARA DEGRAUS ESCADA 5OMMX5M | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 28,89 | 4.85 | 33.74 | 33.74
138 | FITA DUPLA FACE SILICONE 20mm | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 23,20 | 3.9 | 27.1 | 27.1
139 | FIXADOR DE CAL (SACHE 150 ML) | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 0,96 | 0.16 | 1.12 | 1.12
140 | FORRO COMPOSTO POR PAINÉIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM (COM COLOCAÇÃO) | Unidades | 100 | 33903024 | R$ 76,31 | 12.82 | 89.13 | 8913
141 | FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE ÁGUA | Litro | 1 | 33903024 | R$ 13,67 | 2.3 | 15.97 | 15.97
142 | GÁS 410 A , 11,3 KG | Unidades | 6 | 33903025 | R$ 416,32 | 69.94 | 486.26 | 2917.56
143 | GÁS NITROGÊNIO | Metros Cúbicos | 25 | 33903025 | R$ 21,13 | 3.55 | 24.68 | 617
144 | GÁS R-22 DESCARTÁVEL, 13,6 KG | Unidades | 6 | 33903025 | R$ 528,42 | 88.77 | 617.19 | 3703.14
145 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | Metros Quadrados | 50 | 33903024 | R$ 8,02 | 1.35 | 9.37 | 468.5
146 | GRAUTE CIMENTÍCIO PARA USO GERAL (ARGAMASSA FLUÍDA) | Quilograma | 1 | 33903024 | R$ 1,27 | 0.21 | 1.48 | 1.48
147 | Hélice da condensadora - 24.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 114,83 | 19.29 | 134.12 | 134.12
148 | Hélice da condensadora - 30.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 121,22 | 20.36 | 141.58 | 141.58
149 | Hélice da condensadora - 36.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 132,94 | 22.33 | 155.27 | 155.27
150 | Hélice da condensadora - 48.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 194,27 | 32.64 | 226.91 | 226.91
151 | Hélice da condensadora - 60.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 194,86 | 32.74 | 227.6 | 227.6
152 | Hélice da Condensadora - 9.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 94,09 | 15.81 | 109.9 | 109.9
153 | IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL BRANCO DE BASE ACRÍLICA PARA COBERTURAS | Quilograma | 1 | 33903024 | R$ 13,76 | 2.31 | 16.07 | 16.07
154 | IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA TRATAMENTO DE FACHADAS E TELHAS, BASE SILICONE | Litro | 1 | 33903024 | R$ 21,49 | 3.61 | 25.1 | 25.1
155 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO 10 A, 250 V (APENAS MÓDULO) | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 18,21 | 3.06 | 21.27 | 21.27
156 | INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 12,80 | 2.15 | 14.95 | 14.95
157 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO) | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 7,73 | 1.3 | 9.03 | 9.03
158 | INTERRUPTOR PULSADOR P/ CAMPAINHA EMBUTIR 2A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 7,70 | 1.29 | 8.99 | 8.99
159 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO) | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 5,27 | 0.89 | 6.16 | 6.16
160 | JOGO DE METAIS PARA MICTÓRIO 1 ENGATE FLEXÍVEL, 1 PAR DE PARAFUSOS, BUCHA E ARRUELAS (TIPO DE ACABAMENTO: CROMADO) | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 59,52 | 10 | 69.52 | 69.52
161 | KIT FIXAÇÃO PARA MICTÓRIO FM711 01 DECA, OU EQUIVALENTE/SUPERIOR | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 144,78 | 24.32 | 169.1 | 169.1
162 | LAMPADAS DE LED 10w , tubular ,t8 | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 12,04 | 2.02 | 14.06 | 14.06
163 | LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100 | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 2,36 | 0.4 | 2.76 | 2.76
164 | LIXA GRANA: 100 PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 0,83 | 0.14 | 0.97 | 0.97
165 | LONA PLASTICA, PRETA, LARGURA 8 M, E= 150 MICRA | Metro Quadrado | 1 | 33903024 | R$ 13,98 | 2.35 | 16.33 | 16.33
166 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 960 LUMENS COM DOIS FARÓIS | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 152,57 | 25.63 | 178.2 | 178.2
167 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED COM 30 LEDS | Unidades | 15 | 33903024 | R$ 18,39 | 3.09 | 21.48 | 322.2
168 | MANGUEIRA 1/2" P/ DRENO | Metro | 1 | 33903024 | R$ 4,50 | 0.76 | 5.26 | 5.26
169 | MANGUEIRA COM UNIÃO E ENGATE RÁPIDO PARA INCÊNDIO (BITOLA: 2 1/2 " / COMPRIMENTO: 15,00 M / TIPO DE REVESTIMENTO: POLIÉSTER E BORRACHA) | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 291,06 | 48.9 | 339.96 | 339.96
170 | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADIÇÃO DE ELASTÔMEROS DILUÍDOS EM SOLVENTE ORGÂNICO, APLICAÇÃO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICA) | Litro | 1 | 33903024 | R$ 16,91 | 2.84 | 19.75 | 19.75
171 | MANTA LÍQUIDA VEDAPREN OU SIMILAR - BALDE 18 LITROS | Balde | 1 | 33903024 | R$ 179,14 | 30.1 | 209.24 | 209.24
172 | MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR - GALÃO 3,6L | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 26,83 | 4.51 | 31.34 | 31.34
173 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS - GALÃO 3,6L | Galão | 1 | 33903024 | R$ 25,30 | 4.25 | 29.55 | 29.55
174 | MASSA DE REJUNTE PRONTA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL, SEM ADIÇÃO DE ÁGUA | Quilograma | 1 | 33903024 | R$ 4,37 | 0.73 | 5.1 | 5.1
175 | MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR) | Litro | 1 | 33903024 | R$ 58,15 | 9.77 | 67.92 | 67.92
176 | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRÍLICA, USO INTERNO E EXTERNO - LATA 18L | Lata | 1 | 33903024 | R$ 67,50 | 11.34 | 78.84 | 78.84
177 | METALOM 30X40 CHAPA 16 - BARRA 06M | Barra | 1 | 33903024 | R$ 110,50 | 18.56 | 129.06 | 129.06
178 | MICTÓRIO EM LOUÇA BRANCA COMUM, COM PERTENCES, MODELO DECA M711 OU EQUIVALENTE | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 308,09 | 51.76 | 359.85 | 359.85
179 | MOLA AÉREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ACIMA DE 110 CM | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 198,62 | 33.37 | 231.99 | 231.99
180 | MOLA FECHA PORTA P/ PORTA C/ LARGURA 91 A 100CM | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 171,41 | 28.8 | 200.21 | 200.21
181 | MOLA HIDRÁULICA P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 454,88 | 76.42 | 531.3 | 531.3
182 | Motor do Swing - 24.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 123,88 | 20.81 | 144.69 | 144.69
183 | Motor do Swing - 30.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 153,73 | 25.83 | 179.56 | 179.56
184 | Motor do Swing - 36.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 159,57 | 26.81 | 186.38 | 186.38
185 | Motor do Swing - 48.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 179,34 | 30.13 | 209.47 | 209.47
186 | Motor do Swing - 60.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 181,41 | 30.48 | 211.89 | 211.89
187 | Motor do Swing - 9.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 71,06 | 11.94 | 83 | 83
188 | Motor do ventilador da condensadora - 24.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 140,09 | 23.54 | 163.63 | 163.63
189 | Motor do ventilador da condensadora - 30.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 154,68 | 25.99 | 180.67 | 180.67
190 | Motor do ventilador da condensadora - 36.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 160,93 | 27.04 | 187.97 | 187.97
191 | Motor do ventilador da condensadora - 48.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 180,44 | 30.31 | 210.75 | 210.75
192 | Motor do ventilador da condensadora - 60.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 340,48 | 57.2 | 397.68 | 397.68
193 | Motor do ventilador da condensadora - 9.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 165,04 | 27.73 | 192.77 | 192.77
194 | Motor do Ventilador da Evaporadora - 24.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 148,44 | 24.94 | 173.38 | 173.38
195 | Motor do Ventilador da Evaporadora - 30.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 168,48 | 28.3 | 196.78 | 196.78
196 | Motor do Ventilador da Evaporadora - 36.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 189,52 | 31.84 | 221.36 | 221.36
197 | Motor do Ventilador da Evaporadora - 48.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 200,63 | 33.71 | 234.34 | 234.34
198 | Motor do Ventilador da Evaporadora - 60.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 242,80 | 40.79 | 283.59 | 283.59
199 | Motor do Ventilador da Evaporadora - 9.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 137,44 | 23.09 | 160.53 | 160.53
200 | Niple de Cobre Flangeado, com duas flanges, dimensões: 1/4, 1/2, 3/8, 5/8, 3/4, 01, 1 1/2 e 1 1/4" para tubulações de ar condicionado Split | Unidades | 10 | 33903025 | R$ 20,49 | 3.44 | 23.93 | 239.3
201 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 mm (1 ") | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 0,02 | 0 | 0.02 | 0.02
202 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 mm (1.1/4 | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 0,08 | 0.01 | 0.09 | 0.09
203 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA, 5/16 " X 200 mm, | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 1,49 | 0.25 | 1.74 | 1.74
204 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19" | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 0,11 | 0.02 | 0.13 | 0.13
205 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÂMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 0,10 | 0.02 | 0.12 | 0.12
206 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) | Metro Cúbico | 1 | 33903024 | R$ 68,54 | 11.51 | 80.05 | 80.05
207 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) | Unidades | 6 | 33903024 | R$ 53,94 | 9.06 | 63 | 378
208 | PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) | Unidades | 2 | 33903024 | R$ 49,25 | 8.27 | 57.52 | 115.04
209 | PELÍCULA ARQUITETÔNICA DE CONTROL SOLAR NA COR AZUL, ESPELHADA, ESCURECIMENTO INTERNO DE 80% | Metro Quadrado | 1 | 33903024 | R$ 218,40 | 36.69 | 255.09 | 255.09
210 | Pilha Alcalina AA - 04 Unidades | Unidades | 5 | 33903025 | R$ 10,55 | 1.77 | 12.32 | 61.6
211 | Pilha Alcalina AAA - 04 Unidades | Cartelas | 10 | 33903025 | R$ 9,18 | 1.54 | 10.72 | 107.2
212 | PINO FÊMEA 2P+T | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 4,12 | 0.69 | 4.81 | 4.81
213 | PINO MACHO 2P +T | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 4,44 | 0.75 | 5.19 | 5.19
214 | PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA , PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM² | Metros Quadrados | 200 | 33903024 | R$ 20,65 | 3.47 | 24.12 | 4824
215 | PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM² | Metro Quadrado | 1 | 33903024 | R$ 31,25 | 5.25 | 36.5 | 36.5
216 | PISO EM CERÂMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRÃO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR O IGUAL A 2025CM² | Metro Quadrado | 1 | 33903024 | R$ 14,13 | 2.37 | 16.5 | 16.5
217 | PISO PORCELANATO TÉCNICO RETIFICADO 62 X 62CM, ACABAMENTO ACETINADO / JUNTA 2MM / ELIZABETH BIANCO NATURAL | Metro Quadrado | 1 | 33903024 | R$ 34,61 | 5.81 | 40.42 | 40.42
218 | PISO PORCELANATO TÉCNICO RETIFICADO 62 X 62CM, ACABAMENTO POLIDO / JUnidadesTA 2MM 62X62CM / ELIZABETH BIANCO POLIDO | Metro Quadrado | 1 | 33903024 | R$ 27,06 | 4.55 | 31.61 | 31.61
219 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025CM² | Metro Cúbico | 1 | 33903024 | R$ 31,25 | 5.25 | 36.5 | 36.5
220 | PISO VINÍLICO EM MANTA (ESPESSURA: 2MM / LARGURA: 2M) | Metro Quadrado | 1 | 33903024 | R$ 80,36 | 13.5 | 93.86 | 93.86
221 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 19,91 | 3.34 | 23.25 | 23.25
222 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 39,50 | 6.64 | 46.14 | 46.14
223 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 26,06 | 4.38 | 30.44 | 30.44
224 | Placa eletrônica - 24.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 129,36 | 21.73 | 151.09 | 151.09
225 | Placa eletrônica - 30.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 266,29 | 44.74 | 311.03 | 311.03
226 | Placa eletrônica - 36.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 274,46 | 46.11 | 320.57 | 320.57
227 | Placa eletrônica - 48.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 296,58 | 49.83 | 346.41 | 346.41
228 | Placa eletrônica - 60.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 306,42 | 51.48 | 357.9 | 357.9
229 | Placa Eletrônica - 9.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 147,17 | 24.72 | 171.89 | 171.89
230 | Placa Receptora do controle remoto - 24.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 78,48 | 13.18 | 91.66 | 91.66
231 | Placa Receptora do controle remoto - 30.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 92,04 | 15.46 | 107.5 | 107.5
232 | Placa Receptora do controle remoto - 36.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 95,81 | 16.1 | 111.91 | 111.91
233 | Placa Receptora do controle remoto - 48.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 120,56 | 20.25 | 140.81 | 140.81
234 | Placa Receptora do controle remoto - 60.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 132,26 | 22.22 | 154.48 | 154.48
235 | Placa Receptora do controle remoto - 9.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 60,52 | 10.17 | 70.69 | 70.69
236 | POLIPEX ESPONJOSO 1/2" | Metros | 20 | 33903025 | R$ 3,89 | 0.65 | 4.54 | 90.8
237 | POLIPEX ESPONJOSO 1/4" | Metros | 20 | 33903025 | R$ 3,51 | 0.59 | 4.1 | 82
238 | POLIPEX ESPONJOSO 3/4" | Unidades | 20 | 33903025 | R$ 4,00 | 0.67 | 4.67 | 93.4
239 | POLIPEX ESPONJOSO 3/8" | Metros | 20 | 33903025 | R$ 4,48 | 0.75 | 5.23 | 104.6
240 | POLIPEX ESPONJOSO 5/8" | Metros | 20 | 33903025 | R$ 4,50 | 0.76 | 5.26 | 105.2
241 | POLIPEX ESPONJOSO 7/8" | Metros | 20 | 33903025 | R$ 4,50 | 0.76 | 5.26 | 105.2
242 | PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCAÇÃO) | Metro Quadrado | 1 | 33903024 | R$ 308,09 | 51.76 | 359.85 | 359.85
243 | PUXADOR ZAMAK CENTRAL P/ ESQUADRIA ALUMÍNIO | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 18,24 | 3.06 | 21.3 | 21.3
244 | RECARGA DE EXTINTOR ABC 6KG COM TROCA DE MANGUEIRA, GATILHO, MANOMETRO E PINTURA DE CASCO | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 33,03 | 5.55 | 38.58 | 38.58
245 | RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS COM TROCA DE MANGUEIRA, GATILHO, MANOMETRO E PINTURA DE CASCO | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 39,71 | 6.67 | 46.38 | 46.38
246 | RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG COM TROCA DE MANGUEIRA, GATILHO, MANOMETRO E PINTURA DE CASCO | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 62,68 | 10.53 | 73.21 | 73.21
247 | RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA 10L | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 18,85 | 3.17 | 22.02 | 22.02
248 | RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 6 KG | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 47,89 | 8.05 | 55.94 | 55.94
249 | RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC DE 6 KG | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 25,70 | 4.32 | 30.02 | 30.02
250 | RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO ABC DE 8 KG | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 40,12 | 6.74 | 46.86 | 46.86
251 | RECARGA DE EXTINTOR TIPO CARRETA CO2 25KG | Unidades | 2 | 33903025 | R$ 198,25 | 33.31 | 231.56 | 463.12
252 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 21,02 | 3.53 | 24.55 | 24.55
253 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDÁVEL, DN 60 mm, COM CORPO | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 74,96 | 12.59 | 87.55 | 87.55
254 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTÍCIO | Quilograma | 1 | 33903024 | R$ 4,39 | 0.74 | 5.13 | 5.13
255 | REPARO PARA VÁLVULA DE HIDRA-MAX OU SIMILAR | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 38,96 | 6.55 | 45.51 | 45.51
256 | REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025CM² | Metros Quadrados | 250 | 33903024 | R$ 18,28 | 3.07 | 21.35 | 5337.5
257 | REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025CM² | Metros Quadrados | 20 | 33903024 | R$ 43,45 | 7.3 | 50.75 | 1015
258 | REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025CM² | Metros Quadrados | 20 | 33903024 | R$ 24,14 | 4.06 | 28.2 | 564
259 | SELADOR ACRÍLICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | Litro | 1 | 33903024 | R$ 7,97 | 1.34 | 9.31 | 9.31
260 | SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO | Quilograma | 1 | 33903024 | R$ 51,87 | 8.71 | 60.58 | 60.58
261 | SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO | Unidades | 10 | 33903024 | R$ 60,13 | 10.1 | 70.23 | 702.3
262 | Sensor de Temperatura, congelamento, pressão, etc - 24.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 54,82 | 9.21 | 64.03 | 64.03
263 | Sensor de Temperatura, congelamento, pressão, etc - 30.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 66,67 | 11.2 | 77.87 | 77.87
264 | Sensor de Temperatura, congelamento, pressão, etc - 36.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 68,58 | 11.52 | 80.1 | 80.1
265 | Sensor de Temperatura, congelamento, pressão, etc - 48.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 72,67 | 12.21 | 84.88 | 84.88
266 | Sensor de Temperatura, congelamento, pressão, etc - 60.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 81,51 | 13.69 | 95.2 | 95.2
267 | Sensor de Temperatura, congelamento, pressão, etc 9.000 BTU's | Unidade | 1 | 33903025 | R$ 53,77 | 9.03 | 62.8 | 62.8
268 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRÁS | Litro | 1 | 33903024 | R$ 14,55 | 2.44 | 16.99 | 16.99
269 | TELA ARAME GALV FIO 12 (2,77MM) MALHA 2" QUADRADA OU LOSANGO H = 2M | Metro Quadrado | 1 | 33903024 | R$ 35,40 | 5.95 | 41.35 | 41.35
270 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 mm (8 BWG), MALHA 5 X 5 | Metro Quadrado | 1 | 33903024 | R$ 100,27 | 16.85 | 117.12 | 117.12
271 | TELHA EM ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL, DUPLA, TERMOACÚSTICA, ESP= 0,6 MM, TIPO SANDUÍCHE, ISOLAMENTO ESPUMA RÍGIDA POLIURET. 30 MM PINTADA | Metros Quadrados | 10 | 33903024 | R$ 864,06 | 145.16 | 1009.22 | 10092.2
272 | TERMINAL 1.5MM TIPO GARFO | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 0,37 | 0.06 | 0.43 | 0.43
273 | TERMINAL 1.5MM TIPO PINO | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 0,28 | 0.05 | 0.33 | 0.33
274 | TERMINAL 10MM TIPO OLHAL | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 1,15 | 0.19 | 1.34 | 1.34
275 | TERMINAL 10MM TIPO PINO | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 2,34 | 0.39 | 2.73 | 2.73
276 | TERMINAL 16MM TIPO OLHAL | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 5,84 | 0.98 | 6.82 | 6.82
277 | TERMINAL 16MM TIPO PINO | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 2,88 | 0.48 | 3.36 | 3.36
278 | TERMINAL 2.5MM TIPO GARFO | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 0,30 | 0.05 | 0.35 | 0.35
279 | TERMINAL 2.5MM TIPO PINO | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 0,21 | 0.04 | 0.25 | 0.25
280 | TERMINAL 25MM TIPO OLHAL | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 3,88 | 0.65 | 4.53 | 4.53
281 | TERMINAL 35MM TIPO OLHAL | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 4,51 | 0.76 | 5.27 | 5.27
282 | TERMINAL 4MM TIPO GARFO | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 1,18 | 0.2 | 1.38 | 1.38
283 | TERMINAL 6MM TIPO PINO | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 4,30 | 0.72 | 5.02 | 5.02
284 | TERMINAL DE COMPRESSÃO DE COBRE ESTANHADO PARA CABO DE 35MM² | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 4,00 | 0.67 | 4.67 | 4.67
285 | TEXTURA PARA PAREDE (GRAFIATO) - LATA 18L | Lata | 1 | 33903024 | R$ 179,81 | 30.21 | 210.02 | 210.02
286 | TIJOLO CERÂMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | Unidades | 50 | 33903024 | R$ 0,55 | 0.09 | 0.64 | 32
287 | TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA, PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | Litro | 1 | 33903024 | R$ 15,35 | 2.58 | 17.93 | 17.93
288 | TINTA A ÓLEO BRILHANTE PARA MADEIRA E METAIS | Litro | 1 | 33903024 | R$ 18,54 | 3.11 | 21.65 | 21.65
289 | TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, BRANCA | Litro | 1 | 33903024 | R$ 88,95 | 14.94 | 103.89 | 103.89
290 | TINTA ESMALTE FOSCO PARA SUPERFÍCIE METÁLICA | Litro | 1 | 33903024 | R$ 30,42 | 5.11 | 35.53 | 35.53
291 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM FOSCO | Litro | 1 | 33903024 | R$ 24,51 | 4.12 | 28.63 | 28.63
292 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO | Litro | 1 | 33903024 | R$ 27,21 | 4.57 | 31.78 | 31.78
293 | TINTA LATEX ACRÍLICA ECONÔMICA, COR BRANCA | Litro | 1 | 33903024 | R$ 9,42 | 1.58 | 11 | 11
294 | TINTA LATEX PVA STANDARD, COR BRANCA - LATA 18L | Lata | 1 | 33903024 | R$ 161,37 | 27.11 | 188.48 | 188.48
295 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO) | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 6,57 | 1.1 | 7.67 | 7.67
296 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUnidadesTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MÓDULO) | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 10,73 | 1.8 | 12.53 | 12.53
297 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO) | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 7,48 | 1.26 | 8.74 | 8.74
298 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 13,68 | 2.3 | 15.98 | 15.98
299 | TOMADA SOBREPOR 2P + T 10A/250V | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 10,04 | 1.69 | 11.73 | 11.73
300 | TOMADA SOBREPOR 2P + T 20A/250V | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 15,71 | 2.64 | 18.35 | 18.35
301 | TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2" ou 3/4" | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 46,33 | 7.78 | 54.11 | 54.11
302 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MÓVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 67,57 | 11.35 | 78.92 | 78.92
303 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATÓRIO | Unidades | 2 | 33903024 | R$ 198,15 | 33.29 | 231.44 | 462.88
304 | TORNEIRA PARA BANHEIROS MESA COM SENSOR DE PRESENÇA, DOCOL ELETRIC ZENIT 1/2" CHROME - REF 00464806, BIVOLT, OU EQUIVALENTE/SUPERIOR, COM RABICHO | Unidades | 4 | 33903024 | R$ 611,98 | 102.81 | 714.79 | 2859.16
305 | TRINCO P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 82,50 | 13.86 | 96.36 | 96.36
306 | TUBO DE COBRE 7/8" | Metro | 1 | 33903025 | R$ 35,69 | 6 | 41.69 | 41.69
307 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 mm), PARA INSTALAÇÕES DE MEDIA PRESSÃO | Metro | 1 | 33903025 | R$ 59,17 | 9.94 | 69.11 | 69.11
308 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/2 " (42 mm), PARA INSTALAÇÕES DE MEDIA PRESSÃO | Metro | 1 | 33903025 | R$ 120,66 | 20.27 | 140.93 | 140.93
309 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/4 " (35 mm), PARA INSTALAÇÕES DE MEDIA PRESSÃO | Metro | 1 | 33903025 | R$ 100,29 | 16.85 | 117.14 | 117.14
310 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 mm), PARA INSTALAÇÕES DE MEDIA PRESSÃO | Metro | 1 | 33903025 | R$ 32,26 | 5.42 | 37.68 | 37.68
311 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 mm), PARA INSTALAÇÕES DE MEDIA PRESSÃO | Metro | 1 | 33903025 | R$ 49,70 | 8.35 | 58.05 | 58.05
312 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL Ø 3/4" | Unidades | 3 | 33903025 | R$ 30,76 | 5.17 | 35.93 | 107.79
313 | Tubo de cobre flexível Ø 5/8" | Metro | 1 | 33903025 | R$ 32,78 | 5.51 | 38.29 | 38.29
314 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALAÇÕES GÁS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Metro | 1 | 33903025 | R$ 45,21 | 7.6 | 52.81 | 52.81
315 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALAÇÕES GÁS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Metro | 1 | 33903025 | R$ 53,00 | 8.9 | 61.9 | 61.9
316 | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALAÇÕES GÁS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | Metro | 1 | 33903025 | R$ 77,97 | 13.1 | 91.07 | 91.07
317 | VÁLVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTÓRIO COM ACIONAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 96,31 | 16.18 | 112.49 | 112.49
318 | VÁLVULA P/ MICTÓRIO HORIZONTAL COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, MODELO DECA 2572C OU EQUIVALENTE SUPERIOR | Unidade | 1 | 33903024 | R$ 155,01 | 26.04 | 181.05 | 181.05
319 | VEDA CALHA, COR ALUMÍNIO - 280G | Bisnaga | 1 | 33903024 | R$ 12,39 | 2.08 | 14.47 | 14.47
320 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE - GALÃO 3,6L | Galão | 1 | 33903024 | R$ 27,09 | 4.55 | 31.64 | 31.64
321 | VIDRO COMUM 6MM | Metro Quadrado | 1 | 33903024 | R$ 159,00 | 26.71 | 185.71 | 185.71
322 | VIDRO TEMPERADO 10MM | Metro Quadrado | 1 | 33903024 | R$ 245,00 | 41.16 | 286.16 | 286.16
323 | ZARCÃO | Litro | 1 | 33903024 | R$ 28,73 | 4.83 | 33.56 | 33.56
324 | FUSIVEL CARTUCHO SOLAR GPV 15A 10X38 1000VCC | Unidades | 3 | 33903025 | 28.65 | 4.81 | 33.46 | 100.38
325 | DPS PROTETOR DE SURTOS FOTOVOLTAICO 20KA 275 VAC | Unidades | 3 | 33903025 | 45.03 | 7.57 | 52.6 | 157.8
326 | DPS PROTETOR DE SURTOS FOTOVOLTAICO 40KA 1040VCC TRIPOLAR | Unidades | 3 | 33903025 | 206.13 | 34.63 | 240.76 | 722.28
327 | DPS PROTETOR DE SURTOS FOTOVOLTAICO 40KA 600 VCC BIPOLAR | Unidades | 3 | 33903025 | 165.79 | 27.85 | 193.64 | 580.92
Valor Global: | [7 empty] | 124233.03
33903024 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - Subtotal | [7 empty] | 66571.81
33903025 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - Subtotal | [7 empty] | 57008.81
44905224 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO - Subtotal | [7 empty] | 652.41